****中国科学技术大学附属第一医院（西区）安徽省肿瘤医院****

****施耐德GALAXY5000 UPS维保项目商务谈判采购公告****

1、项目名称：施耐德GALAXY5000 UPS维保

2、项目编号：0068-18LXHW2431200

3、数 量：2台

4、技术要求：

（1）有原厂的销售授权或维修授权，或者有维修资质的第三方公司

（2）UPS型号：施耐德GALAXY 5000 60KVA

（3）7\*24小时现场服务

（4）7\*24小时远程技术支持

1. 每年2次深度保养

包含全部的维修备件现场故障处理(内、外电池除外)

5、发布时间：从2018年4月13日起至2018年4月17日

6、网上报名邮箱：zlyywlzx@163.com

吴工 电话：0551-65327677

7、产品要求详见报名表，请产品符合条件的代理商按表格填报，并在报名期间提供有效生产资质、经营资质、代理授权、产品彩页、图片、样品等相关资料并发送至网上报名邮箱。

8、商务谈判时间、地点另行通知