中国科学技术大学附属第一医院西区

安徽省肿瘤医院  安徽省立医院西区

多功能麻醉机支架项目商务谈判采购公告

1、项目名称：多功能麻醉支架

2、计划编号：20200706001

3、数量：长期供应

4、报名截止时间：从2020年7月13日起至2020年7月17日

5、网上报名邮箱：zlyywlzx@163.com

吴老师 电话：0551-65327677

6、产品要求详见报名表，请产品符合条件的代理商按表格填报，并在报名期间提供有效生产资质、经营资质、代理授权、产品彩页、图片、样品等相关资料并发送至网上报名邮箱。

7、技术参数：

（1）整套支架用高强度铝合金制作，表面氧化处理，环保喷塑油漆处理完成（美观，光洁，亚光）

（2）支架参数：支架由三件套组件：

- 双关节伸展臂，旋转半径≥480mm,承载重量大于20公斤，配套安装在麻醉机上的适配器；

- 电脑显示器屏幕挂架：可以悬挂各种显示器（一体式电脑），左右旋转角度大于180度；上下调节角度大于15度；

- 键盘&鼠标支架：可折叠式（使用时水平位置，不用时向上折叠95度），鼠标垫板可伸缩式（暗藏在键盘托架的底部，可左右拉伸出来）配有鼠标固定盒（不用是放置其中）

（3）满足德尔格/Fabius Tiro使用

（4）供货期：3年；

8、商务谈判时间、地点另行通知